NOTE AU RÉDACTEUR : Les mots entre crochets [ ] doivent être modifiés. Effacer les crochets dans la version définitive.

NOTE AU RÉDACTEUR : Toute modification aux documents d'appel d'offres doit être indiquée par soit le numéro et le titre de section, soit le numéro et le titre de dessin. S'assurer que toutes les modifications sont clairement notées dans l'Addenda.

NOTE AU RÉDACTEUR : Réviser afin de tenir compte des modifications apportées à l'appel d'offres.

# ADDENDA

## Les modifications suivantes aux plans et devis doivent être apportées aux documents d'appel d'offres.

NOTE AU RÉDACTEUR : Introduire les modifications suivantes en tant qu'articles distincts, conformément aux exemples ci-dessous.

### Section [12 21 13], stores à lames horizontal, APPROBATIONS : Se référer au paragraphe 2.1.15. Autorisés : ministores fabriqués par l'entreprise ABC.

### Le dessin de mécanique M-3 est modifié de la manière suivante :

#### dimensionnement modifié de la tuyauterie de vide;

#### ajout de soupapes aux tuyauteries de vide et d'oxygène à la colonne montante.

FIN DE L’ADDENDA